## Portada
SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017
Direción de Laboratorios Universidad del Valle
4. Requisitos generales
5. Requisitos relativos a la estructura
6. Requisitos relativos a los recursos
7. Requisitos del proceso
8. Requisitos del Sistema de Gestión
Seguimiento

## 4. Requisitos generales
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Fecha:
Nombre del Laboratorio:
Elaborador por:
Requisito | Aspecto a evaluar | Proceso / Subproceso asociado | ¿Aplica? (SI - NO) | Evidencia (Documento/registro) | Responsable | DURACIÓN (Días Hábiles) | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha fin AAAA-MM-DD | Estado de implementación | %Avance item | % Avance por tema | Observaciones
4.1 | IMPARCIALIDAD
4.1.1 | Las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera imparcial y estructurada y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
4.1.2 | La dirección del laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
4.1.3 | El laboratorio debe ser responsable de la imparcialidad de sus actividades de laboratorio y no debe permitir presiones comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
4.1.4 | El laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua. Esto debe incluir aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. Sin embargo, estas relaciones no necesariamente presentan un riesgo para la imparcialidad del laboratorio. NOTA Una relación que pone en peligro la imparcialidad del laboratorio puede estar basada en la propiedad, gobernanza, gestión, personal, recursos compartidos, finanzas, contratos, marketing (incluido el desarrollo de marca) y el pago de comisiones sobre ventas u otro incentivo por captar nuevos clientes, etc. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
4.1.5 | Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio debe tener capacidad para demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
4.2 | CONFIDENCIALIDAD
4.2.1 | El laboratorio debe ser responsable, por medio de acuerdos legalmente ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio. El laboratorio debe informar al cliente, con antelación, acerca de la información que pretende poner al alcance del público. Excepto por la información que el cliente pone a disposición del público, o cuando lo acuerdan el laboratorio y el cliente (por ejemplo, con el propósito de responder a las quejas), cualquier otra información se considera información del propietario y se debe considerar confidencial. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 25
4.2.2 | Cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales, para revelar información confidencial, se debe notificar al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
4.2.3 | La información acerca del cliente, obtenida de fuentes diferentes del cliente (por ejemplo, una persona que presenta una queja, los organismos reglamentarios) debe ser confidencial entre el cliente y el laboratorio. El proveedor (fuente) de esta información debe mantenerse como confidencial por parte del laboratorio y no debe compartirse con el cliente, a menos que se haya acordado con la fuente. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
4.2.4 | El personal, incluido cualquier miembro de comité, contratista, personal de organismos externos o individuos que actúen en nombre del laboratorio debe mantener la confidencialidad de toda información obtenida o creada durante la realización de las actividades del laboratorio, excepto lo requerido por ley. |  |  |  |  | 0 |  |  | Terminada | 100
Total | 9 | [9 empty] | 12.5
Terminada
Parcial
Sin iniciar
Formulas:
DURACIÓN (Días Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio AAAA-MM-DD],[Fecha fin AAAA-MM-DD])

## 5. Req. estructura
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Fecha:
Nombre del Laboratorio:
Elaborador por:
Requisito | Aspecto a evaluar | Proceso / Subproceso asociado | ¿Aplica? (SI - NO) | Evidencia (Documento/registro) | Responsable | DURACIÓN (Días Hábiles) | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha fin AAAA-MM-DD | Estado de implementación | %Avance item | % Avance por tema | Observaciones
5 | REQUISITOS RELATIVOS A LA ESTRUCTURA
5.1 | El laboratorio debe ser una entidad legal o una parte definida de una entidad legal, que es responsable legalmente de sus actividades de laboratorio. NOTA Para el propósito de este documento, se considera que un laboratorio gubernamental es una entidad legal con base en su estatus gubernamental. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad. |  | Manual de Calidad y de Operaciones del Modelo Institucional de la Gestión Integrada de la Calidad de la Universidad del Valle –MIGICUV-, MC-12-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
5.2 | El laboratorio debe identificar el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio. | Proceso Planeación y Transformación / Subproceso de Planeación Institucional. Los roles y responsabilidades de los lideres de procesos relacionados con la adopción e implementación de las políticas, lineamientos, planes, programas, procesos y procedimientos establecidos, así como el monitoreo, seguimiento y mejora de modelo MIGICUV, se establecen en la matriz de roles y responsabilidades. El Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es el representante de la alta dirección para efectos de garantizar el desarrollo de las acciones conducentes a la implantación y mejoramiento continuo del MIGICUV. Cada laboratorio tiene idetnificados los roles de las personas que intervienen en el proceso Gestión de Laboratorios. |  | Matriz de roles y responsabilidades |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
5.3 | El laboratorio debe definir y documentar el alcance de las actividades de laboratorio que cumplen con este documento. El laboratorio solo debe declarar conformidad con este documento para este alcance de las actividades de laboratorio, lo cual excluye las actividades de laboratorio que son suministradas externamente en forma continua |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
5.4 | Las actividades de laboratorio se deben llevar a cabo de manera que cumplan los requisitos de este documento, de los clientes del laboratorio, de las autoridades reglamentarias y de las organizaciones que otorgan reconocimiento. Lo anterior debe incluir las actividades de laboratorio realizadas en todas sus instalaciones permanentes, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes, en instalaciones temporales o móviles asociadas, o en las instalaciones del cliente. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad. El alcance del sistema de gestión integral de la calidad de la Universidad se encuentra definido en el manual de calidad. |  | Manual de Calidad y de Operaciones del Modelo Institucional de la Gestión Integrada de la Calidad de la Universidad del Valle –MIGICUV-, MC-12-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
5.5 | El laboratorio debe: a. El laboratorio debe definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de una organización matriz, y las relaciones entre la gestión, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo; | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad. |  | Manual de Calidad y de Operaciones del Modelo Institucional de la Gestión Integrada de la Calidad de la Universidad del Valle –MIGICUV-, MC-12-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. El laboratorio debe especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecta a los resultados de las actividades de laboratorio; | Proceso Planeación y Transformación / Subproceso de Planeación Institucional. Los roles y responsabilidades de los lideres de procesos relacionados con la adopción e implementación de las políticas, lineamientos, planes, programas, procesos y procedimientos establecidos, así como el monitoreo, seguimiento y mejora de modelo MIGICUV, se establecen en la matriz de roles y responsabilidades. El Jefe de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional es el representante de la alta dirección para efectos de garantizar el desarrollo de las acciones conducentes a la implantación y mejoramiento continuo del MIGICUV. Cada laboratorio tiene idetnificados los roles de las personas que intervienen en el proceso Gestión de Laboratorios. |  | Matriz de roles y responsabilidades |  | 0 |  |  | Terminada
| c. El laboratorio debe documentar sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar
5.6 | El laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, que incluyen: a. La implementación, el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. La identificación de las desviaciones del sistema de gestión, o de los procedimientos para la realización de las actividades de laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. El inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Asegurar la eficacia de las actividades de laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
5.7 | La dirección del laboratorio debe asegurarse de que: a. se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en éste. | No tengo claro que proceso aplica en este caso, ya que los documentos relacionados no estan codificados |  | Metodología planificación de cambios |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
|  |  |  | Reporte de cambios |  |  |  |  | Sin iniciar
Total | 14 | [9 empty] | 0
Terminada
Parcial
Sin iniciar
Formulas:
DURACIÓN (Días Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio AAAA-MM-DD],[Fecha fin AAAA-MM-DD])
Note on D14: se debe complementar con lo especifico del laboratorio, por ejempl un acto admnistrativo de formalización o creación del laboratorio
Note on D17: se debe complementar con lo especifico del laboratorio
Note on D18: se debe complementar con lo especifico del laboratorio
Note on D19: se debe complementar con lo especifico del laboratorio

## 6. Req. recursos
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Fecha:
Nombre del Laboratorio:
Elaborador por:
Requisito | Aspecto a evaluar | Proceso / Subproceso asociado | ¿Aplica? (SI - NO) | Evidencia (Documento/registro) | Responsable | DURACIÓN (Días Hábiles) | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha fin AAAA-MM-DD | Estado de implementación | %Avance item | % Avance por tema | Observaciones
6 | REQUISITOS RELATIVOS A LOS RECURSOS
6.1 | GENERALIDADES
6.1 | El laboratorio debe tener disponibles el personal, las instalaciones, el equipamiento, los sistemas y los servicios de apoyo necesarios para gestionar y realizar sus actividades de laboratorio. | Proceso Gestión de Sostenibilidad Financiera / Subproceso Gestión Financiera. La Institución dispone de un Presupuesto General que es el instrumento mediante el cual el Consejo Superior de la Universidad fija el monto de sus Ingresos y autoriza el monto máximo de egresos dentro de un periodo fiscal, con base en el proyecto del presupuesto presentado por el Rector. El Presupuesto General de la Universidad del Valle se compone de las siguientes partes: Ingresos o Rentas, Gastos o Apropiaciones y Disposiciones Generales. |  | Manual de Administración del Presupuesto, MP-09-01-01 Manual de Ejecución del Presupuesto, MP-09-01-02 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
6.2 | PERSONAL
6.2.1 | Todo el personal del laboratorio, ya sea interno o externo, que puede influir en las actividades de laboratorio debe actuar imparcialmente, ser competente y trabajar de acuerdo con el sistema de gestión del laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
6.2.2 | El laboratorio debe documentar los requisitos de competencia para cada función que influye en los resultados de las actividades del laboratorio, incluidos los requisitos de educación, calificación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia. | Secretaría General En los diferentes manuales de funciones que dispone la Universidad, se establecen los requisitos de competencia de los cargos del personal de los laboratorios |  | Manual de funciones |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
|  | Proceso Gestión del Talento Humano / Subproceso de desarrollo humano del personal administartivo La gestión de las competencias del personal a nivel Institucion se encuentras establecidas en el proceso gestión del talento humano. |  | Manual de Desarrollo de Competencias de Personal Administrativo, MP-10-03-01 |  |  |  |  | Sin iniciar
6.2.3 | El laboratorio debe asegurarse de que el personal tiene la competencia para realizar las actividades de laboratorio de las cuales es responsable y para evaluar la importancia de las desviaciones. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.2.4 | La dirección del laboratorio debe comunicar al personal sus tareas, responsabilidades y autoridad. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.2.5 | El laboratorio debe tener procedimientos y conservar registros para: a. Determinar los requisitos de competencia; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Seleccionar al personal; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Formar al personal; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Supervisar al personal; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e- Autorizar al personal; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Realizar el seguimiento de la competencia del personal. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.2.6 | El laboratorio debe autorizar al personal para llevar a cabo actividades de laboratorio específicas, incluidas pero no limitadas a las siguientes: a. Desarrollar, modificar, verificar y validar métodos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Analizar los resultados, incluidas las declaraciones de conformidad o las opiniones e interpretaciones; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Informar, revisar y autorizar los resultados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.3 | INSTALACIONES Y CONDICIONES ABIENTALES
6.3.1 | Las instalaciones y las condiciones ambientales deben ser adecuadas para las actividades del laboratorio y no deben afectar adversamente a la validez de los resultados. NOTA: Las Influencias que pueden afectar adversamente a la validez de los resultados, pueden incluir pero no limitarse a, contaminación microbiana, polvo, perturbaciones electromagnéticas, radiación, humedad, suministro eléctrico, temperatura, sonido y vibración. | Proceso Gestión de la Infraestructura Física / Subproceso de Gestión de Proyectos de Construcción. La Dirección de Infraestructura Universitaria está encargada de la sostenibilidad, mantenimiento, obras, interventoría y planeación de la planta física |  | Manual de Sostenibilidad y Mantenimiento, MP-08-04-02 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
6.3.2 | Se deben documentar los requisitos para las instalaciones y las condiciones ambientales necesarias para realizar las actividades de laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.3.3 | El laboratorio debe realizar el seguimiento, controlar y registrar las condiciones ambientales de acuerdo con las especificaciones, los métodos o procedimientos pertinentes, o cuando influyen en la validez de los resultados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.3.4 | Se deben implementar, realizar el seguimiento de y revisar periódicamente las medidas para controlar las instalaciones y deben incluir, pero no limitarse a, lo siguiente: |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| a. Acceso y uso de áreas que afecten a las actividades de laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Prevención de contaminación, interferencia o influencias adversas en las actividades de laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Separación eficaz entre áreas en las cuales hay actividades de laboratorio incompatibles. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.3.5 | Cuando el laboratorio realiza actividades de laboratorio en sitios o instalaciones que están fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos relacionados con las instalaciones y condiciones ambientales de este documento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4 | EQUIPAMIENTO
6.4.1 | El laboratorio debe tener acceso al equipamiento (incluidos pero sin limitarse a, instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles o aparatos auxiliares) que se requiere para el correcto desempeño de las actividades de laboratorio y que pueden influir en los resultados. NOTA 1 Existen muchos nombres para designar los materiales de referencia y los materiales de referencia certificados, incluyendo patrones de referencia, patrones de calibración, materiales de referencia patrón y materiales de control de calidad. La Norma ISO 17034 contiene información adicional sobre productores de materiales de referencia (PMR). Los PMR que cumplan los requisitos de la Norma ISO 17034 se consideran competentes. Los materiales de referencia de PMR que cumplan con los requisitos de la Norma ISO 17034 se proporcionan con una hoja de información o certificado de producto que especifica, entre otras características, la homogeneidad y la estabilidad para las propiedades especificadas y, para los materiales de referencia certificados, las propiedades especificadas con valores certificados, su incertidumbre de medición y la trazabilidad metrológica asociadas. NOTA 2 La Guía ISO 33 proporciona orientación para la selección y uso de los materiales de referencia. La Guía ISO 80 proporciona orientación para la preparación interna de los materiales de referencia utilizados para el control de la calidad. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
6.4.2 | Cuando el laboratorio utiliza equipamiento que está fuera de su control permanente, debe asegurarse de que se cumplan los requisitos de este documento para el equipamiento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.3 | El laboratorio debe contar con un procedimiento para la manipulación, transporte, almacenamiento, uso y mantenimiento planificado del equipamiento para asegurar el funcionamiento apropiado y con el fin de prevenir contaminación o deterioro. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.4 | El laboratorio debe verificar que el equipamiento cumple los requisitos especificados, antes de ser instalado o reinstalado para su servicio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.5 | El equipo utilizado para medición debe ser capaz de lograr la exactitud de la medición y/o la incertidumbre de medición requeridas para proporcionar un resultado válido. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.6 | El equipo de medición debe ser calibrado cuando: - la exactitud o la incertidumbre de medición afectan a la validez de los resultados informados, y/o - se requiere la calibración del equipo para establecer la trazabilidad metrológica de los resultados informados. NOTA Los tipos de equipos que tienen efecto sobre la validez de los resultados informados pueden incluir aquellos utilizados para: - la medición directa del mensurando, por ejemplo, el uso de una balanza para llevar a cabo una medición de masa; - la realización de correcciones al valor medido, por ejemplo, las mediciones de temperatura; - la obtención de un resultado de medición calculado a partir de magnitudes múltiples. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.7 | El laboratorio debe establecer un programa de calibración, el cual se debe revisar y ajustar según sea necesario, para mantener la confianza en el estado de la calibración. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.8 | Todos los equipos que requieran calibración o que tengan un periodo de validez definido se deben etiquetar, codificar o identificar de otra manera para permitir que el usuario de los equipos identifique fácilmente el estado de la calibración o el periodo de validez. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.9 | El equipo que haya sido sometido a una sobrecarga o a uso inadecuado, que dé resultados cuestionables, o se haya demostrado que está defectuoso o que está fuera de los requisitos especificados, debe ser puesto fuera de servicio. Éste se debe aislar para evitar su uso o se debe rotular o marcar claramente que está fuera de servicio hasta que se haya verificado que funciona correctamente. El laboratorio debe examinar el efecto del defecto o de la desviación respecto a los requisitos especificados, y debe iniciar la gestión del procedimiento de trabajo no conforme (véase 7.10). |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.10 | Cuando sean necesarias comprobaciones intermedias para mantener confianza en el desempeño del equipo, estas comprobaciones se deben llevar a cabo de acuerdo con un procedimiento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.11 | Cuando los datos de calibración y de los materiales de referencia incluyen valores de referencia o factores de corrección, el laboratorio debe asegurar que los valores de referencia y los factores de corrección se actualizan e implementan, según sea apropiado, para cumplir con los requisitos especificados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.12 | El laboratorio debe tomar acciones viables para evitar ajustes no previstos del equipo que invalidarían los resultados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.4.13 | Se deben conservar registros de los equipos que pueden influir en las actividades del laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| Los registros deben incluir lo siguiente, cuando sea aplicable: a. La identificación del equipo, incluida la versión del software y del firmware; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. El nombre del fabricante, la identificación del tipo y el número de serie u otra identificación única; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| C. La evidencia de la verificación de que el equipo cumple los requisitos especificados; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. La ubicación actual; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Las fechas de la calibración, los resultados de las calibraciones, los ajustes, los criterios de aceptación y la fecha de la próxima calibración o el intervalo de calibración; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. La documentación de los materiales de referencia, los resultados, los criterios de aceptación, las fechas pertinentes y el período de validez; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| g. El plan de mantenimiento y el mantenimiento llevado a cabo hasta la fecha, cuando sea pertinente para el desempeño del equipo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| h. Los detalles de cualquier daño, mal funcionamiento, modificación o reparación realizada al equipo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.5 | TRAZABILIDAD METROLOGICA
6.5.1 | El laboratorio debe establecer y mantener la trazabilidad metrológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. NOTA 1 En la Guía ISO/IEC 99, se define trazabilidad metrológica como la "propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición". NOTA 2 Para información adicional sobre trazabilidad metrológica, véase el Anexo A. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
6.5.2 | El laboratorio debe asegurarse de que los resultados de la medición sean trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) mediante: |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| a. La calibración proporcionada por un laboratorio competente; o NOTA 1 Los laboratorios que cumplen con los requisitos de este documento se consideran competentes. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Los valores certificados de materiales de referencia certificados proporcionados por productores competentes con trazabilidad metrológica establecida al SI; o NOTA 2 Los productores de materiales de referencia que cumplen con los requisitos de la Norma ISO 17034 se consideran competentes. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La realización directa de unidades del SI aseguradas por comparación, directa o indirecta, con patrones nacionales o internacionales. NOTA 3 En el folleto de SI se proporcionan detalles de la realización práctica de las definiciones de algunas unidades importantes. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.5.3 | Cuando la trazabilidad metrológica a unidades del SI no sea técnicamente posible, el laboratorio debe demostrar trazabilidad metrológica a una referencia apropiada, como por ejemplo: a. Valores certificados de materiales de referencia certificados suministrados por un productor competente |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Resultados de los procedimientos de medición de referencia, métodos especificados o normas de consenso que están descritos claramente y son aceptados, en el sentido de que proporcionan resultados de medición adecuados para su uso previsto y asegurados mediante comparación adecuada. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.6 | PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
6.6.1 | El laboratorio debe asegurarse de que los productos y servicios suministrados externamente, que afectan a las actividades del laboratorio, sean adecuados y utilizados únicamente cuando estos productos y servicios: a. Están previstos para la incorporación a las actividades propias de laboratorio; | Proceso Gestión Administrativa de Bienes y Servicios / Subproceso de Contratación y Compras Nacionales La Sección de Compras y Administración de Bienes - SCAB de la División de Contratación está encargada de las compras y la contratación de la Universidad. |  | * Manual de Contratación, MP-08-01-02 * Manual de Interventoría o Supervisión de Contratos u Ordenes Contractuales diferentes a Contratos de Obras, MP-08-01-01 * Manual de Compras Internacionales, MP-08-01-16 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. Se suministran, parcial o totalmente, directamente al cliente por el laboratorio, como se reciben del proveedor externo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Se utilizan para apoyar la operación del laboratorio. NOTA Los productos pueden incluir, por ejemplo, patrones y equipos de medición, equipos auxiliares, materiales consumibles y materiales de referencia. Los servicios pueden incluir, por ejemplo, servicios de calibración, servicios de muestreo, servicios de ensayo, servicios de mantenimiento de instalaciones y equipos, servicios de ensayos de aptitud, y servicios de evaluación y de auditoría. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.6.2 | El laboratorio debe contar con un procedimiento y conservar registros para: a. Definir, revisar y aprobar los requisitos del laboratorio para productos y servicios suministrados externamente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Definir los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación de los proveedores externos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Asegurar que los productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos establecidos por el laboratorio, o cuando sean aplicables, los requisitos pertinentes de este documento, antes de que dichos productos o servicios se usen o se suministren al cliente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Emprender cualquier acción que surja de las evaluaciones, del seguimiento del desempeño y de las reevaluaciones de los proveedores externos |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
6.6.3 | El laboratorio debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para: a. Los productos y servicios que se van a suministrar; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Los criterios de aceptación; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida del personal; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Las actividades que el laboratorio o sus clientes pretendan llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
Total | 61 | [9 empty] | 0
Terminada
Parcial
Sin iniciar
Formulas:
DURACIÓN (Días Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio AAAA-MM-DD],[Fecha fin AAAA-MM-DD])
Note on D15: Se debe complementar, demostrando que en el recurso asigando para el laboratorio se puede tener disponible para personal, instalacions, equipamiento, entre otros
Note on D18: Se debe complementar con lo dispuesto en el laboratorios en su manual de perfiles
Note on D19: Se debe complementar con lo dispuesto en el laboratorios en su manual de perfiles
Note on D71: Se debe complementar con lo que tenga el laboratorio

## 7. Req. proceso
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Fecha:
Nombre del Laboratorio:
Elaborador por:
Requisito | Aspecto a evaluar | Proceso / Subproceso asociado | ¿Aplica? (SI - NO) | Evidencia (Documento/registro) | Responsable | DURACIÓN (Días Hábiles) | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha fin AAAA-MM-DD | Estado de implementación | %Avance item | % Avance por tema | Observaciones
7 | REQUISITOS DEL PROCESO
7.1 REVISIÓN DE SOLICITUDES, OFERTAS Y CONTRATOS
7.1.1. | El laboratorio debe contar con un procedimiento para la revisión de solicitudes, ofertas y contratos. El procedimiento debe asegurar que: |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| a. Los requisitos se definan, documenten y comprendan adecuadamente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. El laboratorio cuenta con la capacidad y los recursos para cumplir los requisitos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Cuando se utilizan proveedores externos, se aplican los requisitos del apartado 6.6 y el laboratorio informe al cliente sobre las actividades de laboratorio especificas que serán realizadas por proveedores externos y obtenga la aprobación del cliente; NOTA 1 Se reconoce que las actividades de laboratorio suministradas externamente pueden suceder cuando: - el laboratorio tiene los recursos y las competencias para llevar a cabo las actividades, sin embargo, por razones imprevistas no tiene la capacidad de llevarlas a cabo en parte o totalmente; - el laboratorio no tiene los recursos o la competencia para llevar a cabo las actividades |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Se seleccionan los métodos o procedimientos adecuados y que sean capaces de cumplir los requisitos del cliente. NOTA 2 Para clientes internos o habituales, las revisiones de las solicitudes, ofertas y contratos se pueden llevar a cabo de una manera simplificada. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.1.2 | El laboratorio debe informar al cliente cuando el método solicitado por éste se considere inapropiado o desactualizado. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.1.3 | Cuando el cliente solicite una declaración de conformidad con una especificación o norma para el ensayo o calibración (por ejemplo, pasa/no pasa, dentro de tolerancia/fuera de tolerancia), se deben definir claramente la especificación o la norma y la regla de decisión. La regla de decisión seleccionada se debe comunicar y acordar con el cliente, a menos que sea inherente a la especificación o a la norma solicitada. NOTA Para mayor orientación sobre declaraciones de conformidad, véase la Guía ISO/IEC 98-4 |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.1.4 | Cualquier diferencia entre la solicitud o la oferta y el contrato se debe resolver antes de que comiencen las actividades de laboratorio. Cada contrato debe ser aceptable tanto para el laboratorio como para el cliente. Las desviaciones solicitadas por el cliente no deben tener impacto sobre la integridad del laboratorio o sobre la validez de los resultados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.1.5 | Se debe informar al cliente de cualquier desviación del contrato. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.1.6 | Si un contrato es modificado después de que el trabajo ha comenzado, se debe repetir la revisión del contrato y cualquier modificación se debe comunicar a todo el personal afectado |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.1.7 | El laboratorio debe cooperar con los clientes o con sus representantes para aclarar las solicitudes de los clientes y realizar seguimiento del desempeño del laboratorio en relación con el trabajo realizado. NOTA: Esta cooperación puede incluir: a) proporcionar acceso razonable a las áreas pertinentes del laboratorio para presenciar actividades de laboratorio específicas del cliente; b) preparar, embalar y enviar ítems que necesita el cliente para propósitos de verificación. | Dirección de Laboratorios -DLAB- de la Vicerrectoría de Investigaciones. El sistema integral de gestión estratégica de laboratorios (SigeLAB) nace inicialmente como la herramienta adecuada para hacer visible la información de ubicación y contacto de nuestros laboratorios y se facilite la comunicación e interacción con los usuarios de los servicios. |  | Portal SigeLAB |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
|  | Proceso Gestión de la Autoevaluación,el Control y el Mejoramiento continuo / Subproceso Gestión del Mejoramiento. La metodología para la evaluación de la satisfacción de los usuarios de los procesos que conforman el MIGICUV, está cargo del Área de Gestión de Calidad adscrita a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  | Manual de Gestión del Mejoramiento, MP-13-01-01 |  |  |  |  | Sin iniciar
7.1.8 | Se deben conservar registros de las revisiones, incluido cualquier cambio significativo. También se deben conservar registros de las discusiones pertinentes con los clientes acerca de los requisitos de estos, o de los resultados de las actividades de laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2 | SELECCIÓN, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS
7.2.1 | Selección y verificación de métodos
7.2.1.1 | El laboratorio debe usar métodos y procedimientos apropiados para todas las actividades de laboratorio y, cuando sea apropiado, para la evaluación de la incertidumbre de medición, así como también las técnicas estadísticas para el análisis de datos. NOTA El término "método", como se usa en este documento, se puede considerar como sinónimo del término "procedimiento de medición", tal como se define en la Guía ISO/IEC 99. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.2.1.2 | Todos los métodos, procedimientos y documentación de soporte, tales como instrucciones, normas, manuales y datos de referencia pertinentes a las actividades de laboratorio se deben mantener actualizadas y fácilmente disponibles para el personal (véase 8.3). |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.1.3 | El laboratorio debe asegurarse de que utiliza la última versión vigente de un método, a menos que no sea apropiado o posible. Cuando sea necesario, la aplicación del método se debe complementar con detalles adicionales para asegurar su aplicación de forma coherente. NOTA Las normas nacionales, regionales o internacionales u otras Especificaciones reconocidas que contengan información suficiente y concisa acerca de cómo realizar las actividades de laboratorio no necesitan ser complementadas o reescritas como procedimientos internos si están redactadas de manera que puedan utilizarse por el personal operativo del laboratorio. Puede ser necesario proporcionar documentación adicional para los pasos opcionales en el método, o detalles adicionales. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.1.4 | Cuando el cliente no especifica el método a utilizar, el laboratorio debe seleccionar un método apropiado e informar al cliente acerca del método elegido. Se recomiendan los métodos publicados en normas internacionales, regionales o nacionales o por organizaciones técnicas reconocidas, o en textos o revistas científicas pertinentes, o como lo especifique el fabricante del equipo. También se pueden utilizar métodos desarrollados por el laboratorio o modificados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.1.5 | El laboratorio debe verificar que puede llevar a cabo apropiadamente los métodos antes de utilizarlos, asegurando que se pueda lograr el desempeño requerido. Se deben conservar registros de la verificación. Si el método es modificado por el organismo que lo publicó, la verificación se debe repetir, en la extensión necesaria. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.1.6 | Cuando se requiere desarrollar un método, debe ser una actividad planificada y se debe asignar a personal competente provisto con recursos adecuados. A medida que se desarrolla el método, se deben llevar a cabo revisiones periódicas para confirmar que se siguen satisfaciendo las necesidades del cliente. Cualquier modificación al plan de desarrollo debe estar aprobada y autorizada. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.1.7 | Las desviaciones a los métodos para todas las actividades de laboratorio solamente deben suceder si la desviación ha sido documentada, justificada técnicamente, autorizada y aceptada por el cliente. NOTA La aceptación de las desviaciones por parte del cliente se puede acordar previamente en el contrato. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.2 | Validación de los métodos
7.2.2.1 | El laboratorio debe validar los métodos no normalizados, los métodos desarrollados por el laboratorio y los métodos normalizados utilizados fuera de su alcance previsto o modificados de otra forma. La validación debe ser tan amplia como sea necesaria para satisfacer las necesidades de la aplicación o del campo de aplicación dados. NOTA 1. La validación puede incluir procedimientos para muestreo, manipulación y transporte de los ítems de ensayo o calibración. NOTA 2. Las técnicas utilizadas para la validación del método pueden ser una de las siguientes o una combinación de ellas: a) la calibración o evaluación del sesgo y precisión utilizando patrones de referencia o materiales de referencia; b) una evaluación sistemática de los factores que influyen en el resultado; c) la robustez del método de ensayo a través de la variación de parámetros controlados, tales como la temperatura de la incubadora, el volumen suministrado; d) la comparación de los resultados obtenidos con otros métodos validados; e) las comparaciones interlaboratorio; f) la evaluación de la incertidumbre de medición de los resultados basada en la comprensión de los principios teóricos de los métodos y en la experiencia práctica del desempeño del método de muestreo o ensayo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.2.2.2 | Cuando se hacen cambios a un método validado, se debe determinar la influencia de estos cambios, y cuando se encuentre que éstos afectan la validación inicial, se debe realizar una nueva validación del método. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.2.3 | Las características de desempeño de los métodos validados tal como fueron evaluadas para su uso previsto, deben ser pertinentes para las necesidades del cliente y deben ser coherentes con los requisitos especificados. NOTA Las características de desempeño pueden incluir, pero no se limitan a, el rango de medición, la exactitud, la incertidumbre de medición de los resultados, el límite de detección, el límite de cuantificación, la selectividad del método, la linealidad, la repetibilidad o la reproducibilidad, la robustez ante influencias externas o la sensibilidad cruzada frente a las interferencias provenientes de la matriz de la muestra o del objeto de ensayo y el sesgo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.2.2.4 | El laboratorio debe conservar los siguientes registros de validación: a. El procedimiento de validación utilizado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. La especificación de los requisitos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La determinación de las características de desempeño del método; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Los resultados obtenidos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. una declaración de la validez del método, detallando su aptitud para el uso previsto. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.3 | MUESTREO
7.3.1 | El laboratorio debe tener un plan y un método de muestreo cuando realiza el muestreo de sustancias, materiales o productos para el subsiguiente ensayo o calibración. El método de muestreo debe considerar los factores a controlar, para asegurar la validez de los resultados del subsiguiente ensayo o calibración. El plan y el método de muestreo deben estar disponibles en el sitio donde se lleva a cabo el muestreo. Siempre que sea razonable, los planes de muestreo deben basarse en métodos estadísticos apropiados. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.3.2 | El método de muestreo debe describir: a. La selección de muestras o sitios; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. El plan de muestreo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La preparación y tratamiento de muestras de una sustancia, material o producto para obtener el ítem requerido para el subsiguiente ensayo o calibración. NOTA Cuando se reciben en el laboratorio, se puede requerir manipulación adicional como se especifica en el apartado 7.4. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.3.3 | El laboratorio debe conservar los registros de los datos de muestreo que forman parte del ensayo o calibración que se realiza. Estos registros deben incluir, cuando sea pertinente: a. La referencia al método de muestreo utilizado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. La fecha y hora del muestreo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Los datos para identificar y describir la muestra (por ejemplo, número, cantidad, nombre); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. La identificación del personal que realiza el muestreo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. La identificación del equipamiento utilizado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Las condiciones ambientales o de transporte; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| g. Los diagramas u otros medios equivalentes para identificar la ubicación del muestreo, cuando sea apropiado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| h. Las desviaciones, adiciones al, o las exclusiones del método y del plan de muestreo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.4 | MANIPULACIÓN DE LOS ÍTEMS DE ENSAYO O CALIBRACIÓN
7.4.1 | El laboratorio debe contar con un procedimiento para el transporte, recepción, manipulación, protección, almacenamiento, conservación y disposición o devolución de los ítems de ensayo o calibración, incluidas todas las disposiciones necesarias para proteger la integridad del ítem de ensayo o calibración, y para proteger los intereses del laboratorio y del cliente. Se deben tomar precauciones para evitar el deterioro, la contaminación, la pérdida o el daño del ítem durante la manipulación, el transporte, el almacenamiento/espera, y la preparación para el ensayo o calibración. Se deben seguir las instrucciones de manipulación suministradas con el ítem. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.4.2 | El laboratorio debe contar con un sistema para identificar sin ambigüedades los ítems de ensayo o de calibración. La identificación se debe conservar mientras el ítem esté bajo la responsabilidad del laboratorio. El sistema debe asegurar que los ítems no se confundan físicamente o cuando se haga referencia a ellos en registros o en otros documentos. El sistema debe, si es apropiado, permitir la subdivisión de un ítem o grupos de ítems y la t ransferencia de ítems. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.4.3 | Al recibir el ítem de calibración o ensayo, se deben registrar las desviaciones de las condiciones especificadas. Cuando exista duda acerca de la adecuación de un ítem para ensayo o calibración, o cuando un ítem no cumpla con la descripción suministrada, el laboratorio debe consultar al cliente para obtener instrucciones adicionales antes de proceder, y debe registrar los resultados de esta consulta. Cuando el cliente requiere que el ítem se ensaye o calibre admitiendo una desviación de las condiciones especificadas, el laboratorio debe incluir en el informe un descargo de responsabilidad en el que se indique qué resultados pueden ser afectados por la desviación. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.4.4 | Cuando los ítems necesiten ser almacenados o acondicionados bajo condiciones ambientales especificadas, se deben mantener, realizar el seguimiento y registrar estas condiciones. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.5 | REGISTROS TÉCNICOS
7.5.1 | El laboratorio debe asegurar que los registros técnicos para cada actividad de laboratorio contengan los resultados, el informe y la información suficiente para facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan al resultado de la medición y su incertidumbre de medición asociada y posibiliten la repetición de la actividad del laboratorio en condiciones lo más cercanas posibles a las originales. Los registros técnicos deben incluir la fecha y la identidad del personal responsable de cada actividad del laboratorio y de comprobar los datos y los resultados. Las observaciones, los datos y los cálculos originales se deben registrar en el momento en que se hacen y deben identificarse con la tarea específica. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.5.2 | El laboratorio debe asegurar que las modificaciones a los registros técnicos pueden ser trazables a las versiones anteriores o a las observaciones originales. Se deben conservar tanto los datos y archivos originales como los modificados, incluida la fecha de corrección, una indicación de los aspectos corregidos y el personal responsable de las correcciones. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.6 | EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN
7.6.1 | Los laboratorios deben identificar las contribuciones a la incertidumbre de medición. Cuando se evalúa la incertidumbre de medición, se deben tener en cuenta todas las contribuciones que son significativas, incluidas aquellas que surgen del muestreo, utilizando los métodos apropiados de análisis. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.6.2 | Un laboratorio que realiza calibraciones, incluidas las de sus propios equipos, debe evaluar la incertidumbre de medición para todas las calibraciones. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.6.3 | Un laboratorio que realiza ensayos debe evaluar la incertidumbre de medición. Cuando el método de ensayo no permite una evaluación rigurosa de la incertidumbre de medición, se debe realizar una estimación basada en la comprensión de los principios teóricos o la experiencia práctica de la realización del método. NOTA 1 En los casos en que un método de ensayo reconocido especifica límites para los valores de las principales fuentes de incertidumbre de medición, y especifica la forma de presentación de los resultados calculados, se considera que el laboratorio ha cumplido con el apartado 7.6.3 siguiendo el método de ensayo y las instrucciones relativas a los informes. NOTA 2 Para un método en particular en el que la incertidumbre de medición de los resultados se haya establecido y verificado, no se necesita evaluar la incertidumbre de medición para cada resultado, si el laboratorio puede demostrar que los factores críticos de influencia identificados están bajo control. NOTA 3 Para información adicional, véase la Guía ISO/IEC 98-3, la Norma ISO 21748 y la serie de NormasISO 5725. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.7 | ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS
7.7.1 | El laboratorio debe contar con un procedimiento para hacer el seguimiento de la validez de los resultados. Los datos resultantes se deben registrar de manera que las tendencias sean detectables y cuando sea posible, se deben aplicar técnicas estadísticas para la revisión de los resultados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, cuando sea apropiado, pero sin limitarse a: |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| a. Uso de materiales de referencia o materiales de control de calidad; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Comprobaciones intermedias en los equipos de medición; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| g. Reensayo o recalibración de los ítems conservados; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| h. Correlación de resultados para diferentes características de un ítem; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| i. Revisión de los resultados informados; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| J. Comparaciones intralaboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| K. Ensayos de muestras ciegas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.7.2 | El laboratorio debe hacer seguimiento de su desempeño mediante comparación con los resultados de otros laboratorios, cuando estén disponibles y sean apropiados. Este seguimiento se debe planificar y revisar y debe incluir, pero no limitarse a, una o ambas de las siguientes: |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| a. Participación en ensayos de aptitud; NOTA. La Norma ISO/IEC 17043 contiene información adicional sobre los ensayos de aptitud y los proveedores de ensayos de aptitud. Se consideran competentes los proveedores de ensayos de aptitud que cumplen los requisitos de la Norma ISO/IEC 17043. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Participación en comparaciones interlaboratorio diferentes de ensayos de aptitud. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.7.3 | Los datos de las actividades de seguimiento se deben analizar, utilizar para controlar y, cuando sea aplicable, mejorar las actividades del laboratorio. Si se detecta que los resultados de los análisis de datos de las actividades de seguimiento están fuera de los criterios predefinidos, se deben tomar las acciones apropiadas para evitar que se informen resultados incorrectos. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8 | INFORME DE RESULTADOS
7.8.1 | Generalidades
7.8.1.1 | Los resultados se deben revisar y autorizar antes de su liberación |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.8.1.2 | Los resultados se deben suministrar de manera exacta, clara, inequívoca y objetiva, usualmente en un informe (por ejemplo, un informe de ensayo o un certificado de calibración o informe de muestreo), y deben incluir toda la información acordada con el cliente y la necesaria para la interpretación de los resultados y toda la información exigida en el método utilizado. Todos los informes emitidos se deben conservar como registros técnicos. NOTA 1 Para el propósito de este documento, los informes de ensayo y los certificados de calibración se denominan algunas veces certificados de ensayo e informes de calibración respectivamente. NOTA 2 Se pueden emitir informes impresos o en medio electrónico, siempre y cuando se cumplan los requisitos de este documento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.1.3 | En el caso de un acuerdo con el cliente, los resultados se pueden informar de una manera simplificada. Cualquier información enumerada de los apartados 7.8.2 a 7.8.7 que no se informe al cliente debe estar disponible fácilmente. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.2 | Requisitos comunes para los Informes (ensayo, calibración o muestreo)
7.8.2.1 | Cada informe debe incluir, al menos, la siguiente información, a menos que el laboratorio tenga razones válidas para no hacerlo, minimizando así cualquier posibilidad de interpretaciones equivocadas o de uso incorrecto: a. Un título (por ejemplo, "Informe de ensayo", "Certificado de calibración" o "Informe de muestreo"); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. El nombre y la dirección del laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. El lugar en que se realizan las actividades de laboratorio, incluso cuando se realizan en las instalaciones del cliente o en sitios alejados de las instalaciones permanentes del laboratorio, o en instalaciones temporales o móviles asociadas; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Una identificación única de que todos sus componentes se reconocen como una parte de un informe completo y una clara identificación del final; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. El nombre y la información de contacto del cliente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. La identificación del método utilizado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| g. Una descripción, una identificación inequívoca y, cuando sea necesario, la condición del ítem; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| h. La fecha de recepción de los ítems de calibración o ensayo, y la fecha del muestreo, cuando esto sea crítico para la validez y aplicación de los resultados; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| i. Las fechas de ejecución de la actividad del laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| j. La fecha de emisión del informe; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| k. La referencia al plan y método de muestreo usados por el laboratorio u otros organismos,cuando sean pertinentes para la validez o aplicación de los resultados; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| l. Una declaración acerca de que los resultados se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo, calibración o muestreo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| m. Los resultados con las unidades de medición, cuando sea apropiado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| n. Las adiciones, desviaciones o exclusiones del método; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| o. La identificación de las personas que autorizan el informe; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| p. Una identificación clara cuando los resultados provengan de proveedores externos. NOTA La inclusión de una declaración que especifique que sin la aprobación del laboratorio no se debe reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, puede proporcionar seguridad de que partes de un informe no se sacan de contexto. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.2.2 | El laboratorio debe ser responsable de toda la información suministrada en el informe, excepto cuando la información la suministre el cliente. Los datos suministrados por el cliente deben ser claramente identificados. Además, en el informe se debe incluir un descargo de responsabilidad cuando la Información sea proporcionada por el cliente y pueda afectar a la validez de los resultados. Cuando el laboratorio no ha sido responsable de la etapa de muestreo (por ejemplo, la muestra ha sido suministrada por el cliente), en el informe se debe indicar que los resultados se aplican a la muestra como se recibió. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.3 | Requisitos específicos para los informes de ensayo
7.8.3.1 | Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los informes de ensayo deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo: a. Información sobre las condiciones específicas del ensayo, tales como condiciones ambientales; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones (véase 7.8.6); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Cuando sea aplicable, la incertidumbre de medición presentada en la misma unidad que el mensurando o en un término relativo al mensurando (por ejemplo, porcentaje) cuando: - sea pertinente a la validez o aplicación de los resultados de ensayo; - una instrucción del cliente que lo requiera; o - la incertidumbre de medición afecte la conformidad con un límite de especificación; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Información adicional que pueda ser requerida por métodos específicos, autoridades, clientes o grupos de clientes. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.3.2 | Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los informes de ensayo deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 7.8.5, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados del ensayo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.4 | Requisitos específicos para los certificados de calibración
7.8.4.1 | Además de los requisitos del apartado 7.8.2, los certificados de calibración deben incluir lo siguiente: a. La incertidumbre de medición del resultado de medición presentado en la misma unidad que la de la unidad del mensurando o en un término relativo a dicha unidad (por ejemplo, porcentaje); NOTA De acuerdo con la Guía ISO/IEC 99, un resultado de medición se expresa generalmente como un valor de una magnitud única medida, incluyendo la unidad de medición y una incertidumbre de medición. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. Las condiciones (por ejemplo, ambientales) en las que se hicieron las calibraciones, que influyen en los resultados de medición; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Una declaración que identifique cómo las mediciones son trazables metrológicamente (véase el Anexo A); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Los resultados antes y después de cualquier ajuste o reparación, si están disponibles; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Cuando sea pertinente, una declaración de conformidad con los requisitos o especificaciones (véase 7.8.6); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Cuando sea apropiado, opiniones e interpretaciones (véase 7.8.7). |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.4.2 | Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, los certificados de calibración deben cumplir con los requisitos enumerados en el apartado 7.8.5, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados de calibración. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.4.3 | Un certificado o etiqueta de calibración no debe contener recomendaciones sobre el intervalo de calibración, excepto cuando así se haya acordado con el cliente. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.5 | Información de muestreo – requisitos específicos
7.8.5 | Cuando el laboratorio es responsable de la actividad de muestreo, además de los requisitos enumerados en el apartado 7.8.2, los informes deben incluir lo siguiente, cuando sea necesario para la interpretación de los resultados: a. La fecha del muestreo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. La identificación única del ítem o material sometido a muestreo (incluido el nombre del fabricante, el modelo o tipo de designación y los números de serie, según sea apropiado); |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La ubicación del muestreo, incluido cualquier diagrama, croquis o fotografía; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Una referencia al plan y método de muestreo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Los detalles de cualquier condición ambiental durante el muestreo, que afecte a la interpretación de los resultados; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. La información requerida para evaluar la incertidumbre de medición para ensayos o calibraciones subsiguientes. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.6 | Información sobre declaraciones de conformidad
7.8.6.1 | Cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada, teniendo en cuenta el nivel de riesgo (tales como una aceptación o rechazo incorrectos y los supuestos estadísticos) asociado con la regla de decisión empleada y aplicar dicha regla. NOTA Cuando el cliente es quien prescribe la regla de decisión, o se prescribe en reglamentos o documentos normativos, no es necesario considerar adicionalmente el nivel de riesgo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.8.6.2 | El laboratorio debe informar sobre la declaración de conformidad, de manera que identifique claramente: a. A qué resultados se aplica la declaración de conformidad; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Qué especificaciones, normas o partes de ésta se cumplen o no; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La regla de decisión aplicada (a menos que sea inherente a la especificación o norma solicitada). NOTA. Para información adicional, véase la Guía ISO/IEC 98-4. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.7 | Información sobre opiniones e interpretaciones
7.8.7.1 | Cuando se expresan opiniones e interpretaciones, el laboratorio debe asegurarse de que solo el personal autorizado para expresar opiniones e interpretaciones libere la declaración respectiva. El laboratorio debe documentar la base sobre la cual se han emitido opiniones e interpretaciones. NOTA Es importante distinguir las opiniones e interpretaciones de las declaraciones de inspecciones y certificaciones de producto, como está previsto en las Normas ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17065, y de las declaraciones de conformidad como se referencian en el apartado 7.8.6 |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.8.7.2 | Las opiniones e interpretaciones expresadas en los informes se deben basar en los resultados obtenidos del ítem ensayado o calibrado y se deben identificar claramente como tales. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.7.3 | Cuando las opiniones e interpretaciones se comunican directamente mediante diálogo con el cliente, se deben conservar los registros de tales diálogos. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.8 | Modificaciones a los informes
7.8.8.1 | Cuando se necesite cambiar, corregir o emitir nuevamente un informe ya emitido cualquier cambio en la información debe estar identificado claramente, y cuando sea apropiado, se debe incluir en el informe la razón del cambio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.8.8.2 | Las modificaciones a un informe después de su emisión se deben realizar solamente en la forma de otro documento, o de una transferencia de datos, que incluya la declaración: "Modificación al informe, número de serie... [o identificado de cualquier otra manera]" o una forma equivalente de redacción. Estas modificaciones deben cumplir todos los requisitos de este documento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.8.8.3 | Cuando sea necesario emitir un nuevo informe completo, se debe identificar de forma única y debe contener una referencia al original al que reemplaza. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.9 | QUEJAS
7.9.1 | El laboratorio debe contar con un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones acerca de las quejas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.9.2 | Debe estar disponible una descripción del proceso de tratamiento de quejas para cuando lo solicite cualquier parte interesada. Al recibir la queja, el laboratorio debe confirmar si dicha queja se relaciona con las actividades de laboratorio de las que es responsable, y en caso afirmativo, tratarlas. El laboratorio debe ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.9.3 | El proceso de tratamiento de quejas debe incluir, al menos, los elementos y métodos siguientes: a. Una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja y decisión sobre las acciones a tomar para darles respuesta; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. El seguimiento y registro de las quejas, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.9.4 | El laboratorio que recibe la queja debe ser responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria para validar la queja. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.9.5 | Siempre que sea posible, el laboratorio debe acusar recibo de la queja y debe facilitar aquien presenta la queja, los informes de progreso y del resultado del tratamiento de la queja. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.9.6 | Los resultados que se comuniquen a quien presenta la queja deben realizarse por, o revisarse y aprobarse por, personas no involucradas en las actividades de laboratorio que originaron la queja. NOTA Esto lo puede realizar personal externo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.9.7 | Siempre que sea posible, el laboratorio debe notificar formalmente a quien presnta la queja, el cierre del tratamiento de la queja. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.10 | TRABAJO NO CONFORME
7.10.1 | El laboratorio debe contar con un procedimiento que se debe implementar cuando cualquier aspecto de sus actividades de laboratorio o los resultados de este trabajo no cumplan con sus propios procedimientos o con los requisitos acordados con el cliente (por ejemplo, el equipamiento o las condiciones ambientales que están fuera de los límites especificados; los resultados del seguimiento no cumplen los criterios especificados). |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| El rocedimiento debe asegurar que: a. Estén definidos las responsabilidades y autoridades para la gestión del trabajo no conforme; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Las acciones (incluyendo la detención o repetición del trabajo, y la retención de los informes, según sea necesario) se basen en los niveles de riesgo establecidos por e laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Se haga una evaluación de la importancia del trabajo no conforme, incluyendo un análisis de impacto sobre los resultados previos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Se tome una decisión sobre la aceptabilidad del trabajo no conforme; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Cuando sea necesario, se notifique al cliente y se anule el trabajo; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Se defina la responsabilidad para autorizar la reanudación del trabajo. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.10.2 | El laboratorio debe conservar registros del trabajo no conforme y las acciones según lo especificado en el apartado 7.10.1 viñetas b) a f). |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.10.3 | Cuando la evaluación indique que el trabajo no conforme podría volver a ocurrir o exista duda acerca del cumplimiento de las operaciones del laboratorio con su propio sistema de gestión, el laboratorio debe implementar acciones correctivas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.11 | CONTROL DE LOS DATOS Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
7.11.1 | El laboratorio debe tener acceso a los datos y a la información necesaria para llevar a cabo las actividades de laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
7.11.2 | Los sistemas de gestión de la información del laboratorio utilizados para recopilar,procesar, registrar, informar, almacenar o recuperar datos se deben validar en cuanto a su funcionalidad, incluido el funcionamiento apropiado de las interfaces dentro de los sistemas de gestión de la información del laboratorio, por parte del laboratorio antes de su introducción. Siempre que haya cualquier cambio, incluida la configuración del software del laboratorio o modificaciones al software comercial listo para su uso, se debe autorizar, documentar y validar antes de su implementación. NOTA 1 En este documento "sistemas de gestión de la información del laboratorio" incluye la gestión de datos e información contenida tanto en los sistemas informáticos como en los no informáticos. Algunos de los requisitos pueden ser mas aplicables a los sistemas informáticos que a los sistemas no informáticos. NOTA 2 El software comercial de uso general en el campo de aplicación para el cual fue diseñado se puede considerar que está suficientemente validado. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.11.3 | El sistema de gestión de la información del laboratorio debe: a. Estar protegido contra acceso no autorizado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Estar salvaguardado contra manipulación indebida y pérdida; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Ser operado en un ambiente que cumpla con las especificaciones del proveedor o del laboratorio o, en caso de sistemas no informáticos, que proporcione condiciones que salvaguarden la exactitud del registro y transcripción manuales; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Ser mantenido de manera que se asegure la integridad de los datos y de la información; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Incluir el registro de los fallos del sistema y el registro de las acciones inmediatas y correctivas apropiadas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.11.4 | Cuando los sistemas de gestión de la información del laboratorio se gestionan y mantienen fuera del sitio o por medio de un proveedor externo, el laboratorio debe asegurar que el proveedor o administrador del sistema cumple todos los requisitos aplicables de este documento. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.11.5 | El laboratorio debe asegurarse de que las instrucciones, manuales y datos de referencia pertinentes al sistema de gestión de la información del laboratorio estén fácilmente disponibles para el personal. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
7.11.6 | Los cálculos y transferencias de datos se deben comprobar de una manera apropiada y sistemática. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
Total | 142 | [9 empty] | 0
Terminada
Parcial
Sin iniciar
Formulas:
DURACIÓN (Días Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio AAAA-MM-DD],[Fecha fin AAAA-MM-DD])

## 8. Req. SG
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Fecha:
Nombre del Laboratorio:
Elaborador por:
Requisito | Aspecto a evaluar | Proceso / Subproceso asociado | ¿Aplica? (SI - NO) | Evidencia (Documento/registro) | Responsable | DURACIÓN (Días Hábiles) | Fecha de inicio AAAA-MM-DD | Fecha fin AAAA-MM-DD | Estado de implementación | %Avance item | % Avance por tema | Observaciones
8 | REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN
8.1 | OPCIONES
8.1.1 | Generalidades
El laboratorio debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión que sea capaz de apoyar y demostrar el logro coherente de los requisitos de este documento y asegurar la calidad de los resultados del laboratorio. Además de cumplir los requisitos de los Capítulos 4 a 7, el laboratorio debe implementar un sistema de gestión de acuerdo con la Opción A o la Opción B. NOTA Véase más información en el Anexo B.
8.1.2 | Opción A
Como mínimo, un sistema de gestión del laboratorio debe tratar lo siguiente: - la documentación del sistema de gestión (véase 8.2); - el control de documentos del sistema de gestión (véase 8.3); - el control de registros (véase 8.4); - las acciones para abordar los riesgos y oportunidades (véase 8.5); - la mejora (véase 8.6); - las acciones correctivas (véase 8.7); - las auditorías internas (véase 8.8); - las revisiones por la dirección (véase 8.9).
8.1.3 | Opción B
8.1.3 | Un laboratorio que ha establecido y mantiene un sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001, y que sea capaz de apoyar y demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos de los Capítulos 4 a 7, cumple también, al menos, con la intención de los requisitos del sistema de gestión especificados en los apartados 8.2 a 8.9. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
8.2 | DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN (OPCIÓN A)
8.2.1 | La dirección del laboratorio debe establecer, documentar y mantener políticas y objetivos para el cumplimiento del propósito de este documento y debe asegurarse de que las políticas y objetivos se entienden e implementen en todos los niveles de la organización del laboratorio. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad La Universidad ha definido el mapa de procesos en el cual se incluye el proceso Gestión de Laboratorios. |  | Resolución No. 3820 de Diciembre de 2018 Manual de Calidad y de Operaciones del Modelo Institucional de la Gestión Integrada de la Calidad de la Universidad del Valle –MIGICUV-, MC-12-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
8.2.2 | Las políticas y objetivos deben abordar la competencia, la imparcialidad y la operación coherente del laboratorio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.2.3 | La dirección del laboratorio debe suministrar evidencia del compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con mejorar continuamente su eficacia. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.2.4 | Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, relacionados con el cumplimiento de los requisitos de este documento se debe incluir, referenciar o vincular al sistema de gestión. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad La metodología para el control de la información documentada se encuentra unificada para toda la Institución y está cargo del área de gestión de calidad adscrita a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Para la administración documental de los archivos de la Universidad se cuenta con el subproceso de Gestión Documental |  | Manual de Control de Documentos y Registros, MP-12-01-02 Manual de Gestión Documental, MP-08-07-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.2.5 | Todo el personal involucrado en actividades de laboratorio debe tener acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que sea aplicable a sus responsabilidades. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad La metodología para el control de la información documentada se encuentra unificada para toda la Institución y está cargo del área de gestión de calidad adscrita a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional. Para la administración documental de los archivos de la Universidad se cuenta con el subproceso de Gestión Documental |  | Manual de Control de Documentos y Registros, MP-12-01-02 Manual de Gestión Documental, MP-08-07-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.3 | CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN (OPCIÓN A)
8.3.1 | El laboratorio debe controlar los documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de este documento. NOTA En este contexto, "documentos" puede hacer referencia a declaraciones de la política, procedimientos, especificaciones, instrucciones del fabricante, tablas de calibración, gráficos, libros de texto, pósters, notificaciones, memorandos, dibujos, planos, etc. Estos pueden estar en varios medios, tales como copia impresa o digital. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad. La información documentada de los laboratorios se mantiene y conserva (registros) según las disposiciones establecidas para toda la Institución a través del MIGICUV. |  | Manual de procedimientos de control de documentos y registros, MP-12-01-02 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
8.3.2 | El laboratorio debe asegurarse de que: a. Los documentos se aprueban en cuanto a su adecuación antes de su emisión por personal autorizado; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Los documentos se revisan periódicamente, y se actualizan, según sea necesario; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los documentos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los puntos de uso y cuando sea necesario, se controla su distribución; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Los documentos están identificados inequívocamente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Se previene el uso no intencionado de los documentos obsoletos, y la identificación adecuada se aplica a éstos si se conservan por cualquier propósito. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.4 | CONTROL DE REGISTROS (OPCIÓN A)
8.4.1 | El laboratorio debe establecer y conservar registros legibles para demostrar el cumplimiento de los requisitos de este documento. | Proceso Gestión de Sistemas Integrados / Subproceso Gestión de Calidad. La información documentada de los laboratorios se mantiene y conserva (registros) según las disposiciones establecidas para toda la Institución a través del MIGICUV. |  | Manual de procedimientos de control de documentos y registros, MP-12-01-02 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
8.4.2 | El laboratorio debe implementar los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, copia de seguridad, archivo, recuperación, tiempo de conservación y disposición de sus registros. El laboratorio debe conservar registros durante un período coherente con sus obligaciones contractuales. El acceso a estos registros debe ser coherente con los acuerdos de confidencialidad y los registros deben estar disponibles fácilmente. NOTA El apartado 7.5 contiene requisitos adicionales con respecto a los registros técnicos. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.5 | ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES (OPCIÓN A)
8.5.1 | El laboratorio debe considerar los riesgos y las oportunidades asociados con las actividades del laboratorio para: a. Asegurar que el sistema de gestión logre sus resultados previstos; | Proceso Planeación y Transformación / Subproceso Gestión de Riesgos. La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional está a cargo de la orientación y enfoque de la gestión del riesgo para toda la Institución. |  | * Resolución 3747 de 2017 de Rectoría "Por la cual se adopta una nueva versión para el Modelo Instrumental para el Tratamiento Integral y la Gestión Apropiada de los Riesgos en la Universidad del Valle - MITIGAR U.V." * Documento MITIGAR-UV- 2017 * Instructivo MITIGAR-UV ajustado 2017 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. Mejorar las oportunidades de lograr el propósito y los objetivos del laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Prevenir o reducir los impactos indeseados y los incumplimientos potenciales en las actividades del laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. lograr la mejora. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.5.2 | El laboratorio debe planificar: a. Las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.5.2 b) | b. La manera de: B1. Integrar e implementar estas acciones en su sistema de gestión; B2. evaluar la eficacia de estas acciones NOTA Aunque este documento especifica que el laboratorio planifica acciones para abordar riesgos, no hay un requisito para métodos formales para la gestión del riesgo o un proceso documentado de gestión del riesgo. Los laboratorios pueden decidir si desarrollan o no una metodología más exhaustiva para la gestión del riesgo que la requerida en este documento, por ejemplo, a través de la aplicación de otras guías o normas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.5.3 | Las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial sobre la validez de los resultados del laboratorio. NOTA 1. Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir identificar y evitar amenazas, asumir riesgos para buscar una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones informadas. NOTA 2. Las oportunidades pueden conducir a ampliar el alcance de las actividades del laboratorio, a considerar nuevos clientes, a usar nuevas tecnologías y otras posibilidades para abordar las necesidades del cliente. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.6 | MEJORA (OPCIÓN A)
8.6.1 | El laboratorio debe identificar y seleccionar oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria. NOTA. Las oportunidades de mejora se pueden identificar mediante la revisión de los procedimientos operacionales, el uso de las políticas, los objetivos generales, los resultados de auditoría, las acciones correctivas, la revisión por la dirección, las sugerencias del personal, la evaluación del riesgo, el análisis de datos, y los resultados de ensayos de aptitud. | Proceso Gestión de la Autoevaluación,el Control y el Mejoramiento continuo / Subproceso Gestión del Mejoramiento La metodología de acciones correctivas y de mejora continua del sistema de gestión de calidad se establecen a nivel Insitucional por intermedio del MIGICUV y cubre el proceso de Gestión de Laboratorios. Los laboratorios son responsables de su aplicación específica en cada uno de ellos. |  | Manual de Gestión del Mejoramiento, MP-13-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
8.6.2 | El laboratorio debe buscar la retroalimentación, tanto positiva como negativa, de sus clientes. La retroalimentación se debe analizar y usar para mejorar el sistema de gestión, las actividades del laboratorio y el servicio al cliente. NOTA. Ejemplos de tipos de retroalimentación incluyen las encuestas de satisfacción del cliente, registros de comunicación y una revisión de los informes con los clientes. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.7 | ACCIONES CORRECTIVAS (OPCIÓN A)
8.7.1 | Cuando ocurre una no conformidad, el laboratorio debe: a. Reaccionar ante la no conformidad, según sea aplicable: - Emprender acciones para controlarlas y corregirlas; - hacer frente a las consecuencias; | Proceso Gestión de la Autoevaluación,el Control y el Mejoramiento continuo / Subproceso Gestión del Mejoramiento La metodología de acciones correctivas y de mejora continua del sistema de gestión de calidad se establecen a nivel Insitucional por intermedio del MIGICUV y cubre el proceso de Gestión de Laboratorios. Los laboratorios son responsables de su aplicación específica en cada uno de ellos. |  | Manual de Gestión del Mejoramiento, MP-13-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni que ocurra en otra parte, mediante: - la revisión y análisis de la no conformidad; - la determinación de las causas de la no conformidad; - la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente pueden ocurrir; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Implementar cualquier acción necesaria; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Si fuera necesario, actualizar los riesgos y las oportunidades determinados durante la planificación; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Si fuera necesario realizar cambios al sistema de gestión. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.7.2 | Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.7.3 | El laboratorio debe conservar registros como evidencia de: a. La naturaleza de las no conformidades, las causas y cualquier acción tomada posteriormente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Los resultados de cualquier acción correctiva. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.8 | AUDITORÍAS INTERNAS (OPCIÓN A)
8.8.1 | El laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca de si el sistema de gestión: a. Es conforme con: - los requisitos del propio laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio; - los requisitos de este documento; | Proceso Gestión de la Autoevaluación,el Control y el Mejoramiento continuo / Subproceso Gestión del Mejoramiento La auditoría interna de calidad del MIGICUV cubre el proceso de Gestión de Laboratorios y esta se encuentra a cargo del Área de Gestión de Calidad adscrita a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  | Manual de Gestión del Mejoramiento, MP-13-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
| b. Se implementa y mantiene eficazmente. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.8.2 | El laboratorio debe: a. Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y presentación de informes que debe tener en consideración la importancia de las actividades de laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio y los resultados de las auditorías previas; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoría; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Implementar las correcciones y las acciones correctivas apropiadas, sin demora indebida; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Conservar los registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de la auditoría. NOTA La Norma ISO 19011 proporciona orientación para las auditorías internas. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.9 | REVISIONES POR LA DIRECCIÓN (OPCIÓN A)
8.9.1 | La dirección del laboratorio debe revisar su sistema de gestión a intervalos planificados, con el fin de asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia, incluidas las políticas y objetivos establecidos relacionados con el cumplimiento de este documento. | Proceso Gestión de la Autoevaluación,el Control y el Mejoramiento continuo / Subproceso Gestión del Mejoramiento La revisión del sistema de gestión de calidad por parte de la dirección de la Universidad se hace a través del MIGICUV y cubre el proceso de Gestión de Laboratorios. Esta actividad se encuentra a cargo del Área de Gestión de Calidad adscrita a la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional |  | Manual de Gestión del Mejoramiento, MP-13-01-01 |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0 | 0
8.9.2 | Las entradas a la revisión por la dirección se deben registrar y deben incluir información relacionada con lo siguiente: a. Cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes al laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. Cumplimiento de objetivos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. Adecuación de las políticas y procedimientos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Estado de las acciones de revisiones por la dirección anteriores; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| e. Resultado de auditorías internas recientes; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| f. Acciones correctivas; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| g. Evaluaciones por organismos externos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| h. Cambios en el volumen y tipo de trabajo o en el alcance de actividades del laboratorio; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| i. Retroalimentación de los clientes y del personal; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| j. Quejas; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| k. Eficacia de cualquier mejora implementada; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| l. Adecuación de los recursos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| m. Resultados de la identificación de los riesgos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| n. Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados; y |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| o. Otros factores pertinentes, tales como las actividades de seguimiento y la formación. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
8.9.3 | Las salidas de la revisión por la dirección deben registrar todas las decisiones y acciones relacionadas, al menos con: a. La eficacia del sistema de gestión y de sus procesos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| b. La mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos de este documento; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| c. La provisión de los recursos requeridos; |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
| d. Cualquier necesidad de cambio. |  |  |  |  | 0 |  |  | Sin iniciar | 0
Total | 59 | [9 empty] | 0
Terminada
Parcial
Sin iniciar
Formulas:
DURACIÓN (Días Hábiles) = NETWORKDAYS([Fecha de inicio AAAA-MM-DD],[Fecha fin AAAA-MM-DD])

## Seguimiento
SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración
Fecha del seguimiento
Nombre del Laboratorio:
Nombre de quien realiza el seguimiento
Numerales | Total requisitos | Terminada | Parcial | Sin iniciar | % Avance | % Pendientes
4. Requisitos generales | 9 | 1 | 0 | 8 | 12.5 | 87.5
5. Requisitos relativos a la estructura | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 100
6. Requisitos relativos a los recursos | 61 | 0 | 0 | 62 | 0 | 100
7. Requisitos del proceso | 142 | 0 | 0 | 143 | 0 | 100
8. Requisitos del Sistema de Gestión | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 100
TOTAL | 285 | 2 | 0 | 285 | 2.5 | 97.5
Note on D13: ====== ID#AAAAMTCcwdU ASUS (2021-05-05 14:45:17) Está documentado e implementado
Note on E13: ====== ID#AAAAMTCcwdc ASUS (2021-05-05 14:45:17) Está documentado e implementado
Note on F13: ====== ID#AAAAMTCcwdg ASUS (2021-05-05 14:45:17) Se inicio su documentación
Note on G13: ====== ID#AAAAMTCcwdY ASUS (2021-05-05 14:45:17) C. Se hace y no está documentado